潍坊医学院

疫情防护用品采购项目

询价文件

项目编号： WYZ-2020-007

采   购   人：潍坊医学院

2020年5月

一、采购要求:

（一）清单

| 包号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求下限和上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用口罩 | 平面耳挂型 不小于175mm*95mm | 个 | 1-100000 | 详见技术要求 |
| 2 | 一次性医用外科口罩 | 平面耳挂型 不小于175mm*95mm | 个 | 1-10000 | 详见技术要求 |
| 3 | 玻璃体温计 | 窄体 | 支 | 1-9500 | 详见技术要求 |
| 4 | 酒精湿巾 | 15片/包 | 包 | 1-10000 | 详见技术要求 |

（二）技术要求：

包1：一次性医用外科口罩：符合国家YY 0469-2011《医用外科口罩》标准要求。规格型号：平面耳挂型，不小于175mm*95mm。包装要求：10个/包。产品的生产厂家须具有医疗器械生产许可证，产品满足国家相关质量标准，具有产品检测报告合格证书。

包2：一次性医用口罩：符合国家YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》标准要求。规格型号：平面耳挂型，不小于175mm*95mm。包装要求：10个/包。产品的生产厂家须具有医疗器械生产许可证，产品满足国家相关质量标准，具有产品检测报告合格证书。

包3：玻璃体温计：窄体，玻璃水银体温计。产品的生产厂家须具有医疗器械生产许可证，产品满足国家相关质量标准，具有产品检测报告合格证书。

包4：酒精湿巾：含75%以上酒精，达到杀菌99%以上的效果。15片/包。产品要符合国家GB15979 卫生标准要求。产品的生产厂家须具有卫生生产许可证，具有产品检测报告合格证书。

二、资质及其他要求：

1、供应商须为具有独立法人资格、相应管理人员、相当经济实力和具有一定规模的生产或经营单位以及本次招标项目的供货能力。所投产品规格符合国家行业标准；所投产品属于医用产品的须提供《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》。各包资质详见各包技术要求。

2、货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，所投产品须提供《产品合格证》、《检测报告》等。供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

3、询价时，响应文件需通过符合性检查，否则均视为未实质响应采购要求。

4、货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。不满足需求及时无条件换货。验收合格的标准：包装、品牌、规格型号、数量是否满足采购文件要求。

5、货物由成交供应商供货到位后，须达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。供货完毕后，证明货物无任何质量问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

三、付款方式：

货物到货并经双方验收合格后，采购人在符合学校财务流程的前提下，向成交供应商一次性支付100%货款。据实结算。

四、供货时间和地点: 5月22日须完成供货，地点为潍坊医学院浮烟山校区。

五、报价方式：全费用综合单价报价，包括为完成招标文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。本项目采购数量待定，清单中数量为需求上限和下限，最终据实结算。

六、质保期：1年，同时须符合国家相关产品质保要求

七、本项目分为4个包，供应商须分别报产品单价，可兼投兼中。

八、评标原则：根据质量和服务均能满足采购文件要求一次性报价且报价最低的原则确定供应商。

九、询价时间：供应商须在2020年5月21日9:00-9:30将应提交的文件、资料的清晰彩色扫描件发送到zhaobiao@wfmc.edu.cn。

十、供应商应提交的文件、资料：

①报价表（格式见附件）；

②营业执照副本复印件并加盖公章；

③法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书并加盖公章(格式见附件)；

④所投产品规格符合国家行业标准的证明材料；

⑤所投产品属于医用产品的须提供《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》；

⑥提供所投产品的《产品合格证》、《检测报告》；

⑦供应商认为应提供的其它材料。

请如实提供以上材料，如不提供或提供不全视为无效报价。

十一、采购联系人：尹老师，联系方式：0536-8462349、zhaobiao@wfmc.edu.cn。

2020年5月18日

附件1：

（一）报价表

| 包号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

（4个包，供应商须分别报价，可兼投兼中。）

供应商名称(盖章)：

供应商法人代表签名或授权人：

日期：

附件2：

（二）法定代表人资格证明书格式

（法人代表姓名）系                            （单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务，有权委托投标代理人。

特此证明。

单位名称：（盖章）：

日期：    年    月    日

请附法定代表人身份证明：

附件3：

（三）法定代表人授权委托书格式

本人             （法人代表姓名）是本次投标单位的法定代表人，现授权              （被授权人姓名）为我单位投标代理人，以本单位名义参加贵单位组织的本次招标活动。该授权代理人在参加本次投标过程中发生的与之相关的一切事务我单位均予以承认。而且，我单位一旦中标，该授权代理人所签署的一切书面文件在本项目（含保修期内外）存续期间将一直具有法律效力，将不因该授权代理人职务或／和身份的变动而变动。

但该授权代理人无转委托权。

特此证明。

法定代表人（签字）：

被授权代理人（签字）：

单位名称：（盖章）：

日期：    年    月    日

附被授权代理人身份证明：

附件4：

本项目所要求其他资质文件。